Министерство образования Самарской области

государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Самарской области

# «Самарский машиностроительный колледж»

.

| согласовано Акт согласования с работодателями образовательной программы от «___»________20___ | УтверждАЮ Директор колледжа ___________Хабибулин а.т. «____» ____________ 20__ |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ

программы подготовки специалистов среднего звена

специальности

15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных  приборов и автоматики

Номер регистрации _________

Самара, 20__

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных  приборов и автоматики утверждена приказом Министерства образования и науки РФ от 30 ноября 2023 г.  № 903

Разработчики:

Потапова А.П, преподаватель ГБПОУ «СМК»

| ОДОБРЕНО Предметно-цикловой комиссией (ПЦК) специальностей 15.02.07,15.02.10, 15.02.14_____________________________ (название комиссии) Председатель ПЦК ______________________И.В. Служаева Протокол № ___от «____» ___________20____г. |  |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| --- | --- |
| 2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| 3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 8 |
| 4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 19 |
| 5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) | 23 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ | 27 |

# 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Область применения программы профессионального модуля

Программа профессионального модуля Выполнение монтажа контрольно-измерительных приборов и электрических схем автоматики (далее - программа профессионального модуля) является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных  приборов и автоматики, разработанной в соответствии с ПС Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов  и автоматики, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «25» декабря 2014 г. № 1117н, с учетом квалификационных требований работодателей.

1.2. Цели и задачи

С целью овладения основным видом деятельности " Выполнение монтажа контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики " и соответствующими ему общими компетенциями и профессиональными компетенциями:

иметь практический опыт:

- Ведения монтажа контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики;

уметь:

- выбирать и заготавливать провода различных марок в зависимости от видов монтажа; пользоваться измерительными приборами и диагностической аппаратурой для монтажа приборов и систем автоматики различных степеней сложности;

- читать схемы соединений, принципиальные электрические схемы;

- составлять различные схемы соединений с использованием элементов микроэлектроники; рассчитывать отдельные элементы регулирующих устройств;

- производить расшивку проводов и жгутование;

- производить лужение, пайку проводов, сваривать провода;

- производить электромонтажные работы с электрическими кабелями, производить печатный монтаж, производить монтаж электрорадиоэлементов;

- прокладывать электрические проводки в системах контроля и регулирования и производить их монтаж;

- производить монтаж трубных проводок в системах контроля и регулирования;

- производить монтаж щитов, пультов, стативов;

- оценивать качество результатов собственной деятельности;

- оформлять сдаточную документацию.;

знать:

- инструменты и приспособления для различных видов монтажа;

- конструкторская, производственно-технологическую и нормативная документация, необходимую для выполнения работ;

- характеристики и области применения электрических кабелей;

- элементы микроэлектроники, их классификация, типы, характеристики и назначение, маркировка;

- коммутационные приборы, их классификация, область применения и принцип действия;

- состав и назначение основных блоков систем автоматического управления и регулирования; электрические схемы и схемы соединений, условные изображения и маркировку проводов; особенности схем промышленной автоматики, телемеханики, связи;

- функциональные и структурные схемы программируемых контроллеров;

- основные принципы построения систем управления на базе микропроцессорной техники; способы макетирования схем;

- последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ;

- правила оформления сдаточной технической документации;

- принципы установления режимов работы отдельных устройств, приборов и блоков; характеристика и назначение основных электромонтажных операций;

- назначение и области применения пайки, лужения;

- виды соединения проводов;

- технологию процесса установки крепления и пайки радиоэлементов;

- классификацию электрических проводок, их назначение;

- технологию сборки блоков аппаратуры различных степеней сложности;

- конструкцию и размещение оборудования, назначение, способы монтажа различных приборов и систем автоматизации;

- трубные проводки, их классификацию и назначение, технические требования к ним;

- общие требования к автоматическому управлению и регулированию производственных и технологических процессов.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля

всего – 298  часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – ХХХ часов;

Самостоятельной нагрузки – 12 часов;

учебной – 286  часов;

производственной практики – 108 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение следующими основными видами профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.

В процессе освоения профессионального модуля обучающиеся должны овладеть следующими основными видами профессиональной деятельности (ВПД):

Выполнение монтажа поборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности

В процессе освоения профессионального модуля обучающиеся должны овладеть профессиональными компетенциями (ПК):

| # Код | # Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| - ПК 1.1. | - выбирать и заготавливать провода различных марок в зависимости от видов монтажа; - пользоваться измерительными приборами и диагностической аппаратурой для монтажа приборов и систем автоматики различных степеней сложности; |
| - ПК 1.2. | - читать схемы соединений, принципиальные электрические схемы. составлять различные схемы соединений с использованием элементов микроэлектроники; - рассчитывать отдельные элементы регулирующих устройств; |
| - ПК 1.3. | - производить расшивку проводов и жгутование; - производить лужение, пайку проводов; сваривать провода; - производить электромонтажные работы с электрическими кабелями, производить печатный монтаж; производить монтаж электрорадиоэлементов; - прокладывать электрические проводки в системах контроля и регулирования и производить их монтаж; - производить монтаж трубных проводок в системах контроля и регулирования; - производить монтаж щитов, пультов, стативов; - оценивать качество результатов собственной деятельности; - оформлять сдаточную документацию; |
| - ПК 1.4. | - выполнять основные виды слесарной обработки. уметь восстанавливать и заменять поврежденные детали узлов контрольно- измерительных приборов; - осуществлять монтаж электрических систем автоматики. устранять неисправности; |
| - ПК 1.5. | - читать электрические схемы подключения контрольно-измерительных приборов и систем автоматики; |

В процессе освоения профессионального модуля обучающиеся должны овладеть общими компетенциями (ОК):

| # Код | # Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК 01. | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
| ОК 02. | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска - оценивать практическую значимость результатов поиска - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
| ОК 03. | - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности - применять современную научную профессиональную терминологию - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования - презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности - определять источники достоверной правовой информации - составлять различные правовые документы - находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать - оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта |
| ОК 04. | - организовывать работу коллектива и команды - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
| ОК 05. | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке - проявлять толерантность в рабочем коллективе |
| ОК 06. | - проявлять гражданско-патриотическую позицию - демонстрировать осознанное поведение - описывать значимость своей профессии - применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07. | - соблюдать нормы экологической безопасности - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии - организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства - организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона - эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 09. | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |

# 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01 ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ

## 3.1 Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | Объем профессионального модуля, ак. час |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  | Теоретическое обучение | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1-1.5 ОК 1-9 | ПМ 01. Выполнение монтажа контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики | 298 | 292 | 36 | - | 12 |  | Х | Х |
|  | МДК.01.01 Монтаж приборов систем автоматизации | 55 |  | 18 | - | 6 |  |  |  |
|  | МДК.01.02 Монтаж схем электропроводки систем автоматизации | 57 |  | 18 | - | 6 |  |  |  |
|  | Учебная практика, часов | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика, часов | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квалификационный экзамен | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 298 |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, Лабораторные занятия и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  | Место организации обучения и/или название лаборатории, кабинета | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| МДК 01.01 Монтаж приборов систем автоматизации |  |  | 096 | 298 |  |
| Раздел 1. Организация работ по монтажу средств измерения и автоматизации |  |  |  | 57 |  |
| Тема 1.1 Оборудование, инструмент и монтажные изделия для производства монтажных работ | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. | Состав и содержание технической документации для выполнения монтажных работ |  |  |  |
|  | 2. | Чтение схем автоматизации |  |  |  |
|  | 3. | Оборудование монтажно-заготовительных мастерских |  |  |  |
|  | 4. | Техника безопасности при ведении монтажных работ |  |  |  |
|  | 5. | Монтажный инструмент и приспособления |  |  |  |
|  | 6. | Заготовка проводов и кабелей |  |  |  |
|  | 7. | Подготовка приборов к монтажу |  |  |  |
|  | 8. | Особенности монтажа преобразователей температуры |  |  |  |
|  | 9. | Монтаж средств измерения давления |  |  |  |
|  | 10. | Установка сужающих устройств для измерения расхода |  |  |  |
|  | 11. | Особенности монтажа расходомеров |  |  |  |
|  | 12. | Особенности монтажа устройств для измерения уровня жидких сред |  |  |  |
|  | 13. | Монтаж проточных ГЖХ, газоанализаторов |  |  |  |
|  | 14. | Монтаж кабельных каналов и лотков |  |  |  |
|  | 15. | Особенности монтажа микропроцессорных устройств |  |  |  |
|  | 16. | Монтаж щитов и пультов |  |  |  |
|  | 17. | Монтаж регулирующих устройств |  |  |  |
|  | 18. | Монтаж приборов на щитах и пультах |  |  |  |
|  | 19. | Условия хранения инструментов, электрооборудования и кабельной продукции |  |  |  |
|  | 20. | Сдача в эксплуатацию смонтированных щитов и пультов |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  |  |
|  | 1. | Выбор и заготовка проводов различных марок в зависимости от видов монтажа |  |  |  |
|  | 2. | Диагностическое оборудование для монтажа |  |  |  |
|  | 3. | Установка и монтаж приборов на щитах и пультах |  |  |  |
|  | 4. | Расчет элементов регулирующих устройств |  |  |  |
|  | 5. | Монтаж приборов для измерения и регулирования температуры –термометров сопротивления (термопар) |  |  |  |
|  | 6. | Монтаж приборов для измерения давления |  |  |  |
|  | 7. | Монтаж приборов для измерения расхода |  |  |  |
|  | 8. | Монтаж кабельных каналов и металлических лотков |  |  |  |
|  | 9. | Монтаж исполнительных устройств |  |  |  |
| МДК 01.02 Монтаж схем электропроводки систем автоматизации |  |  |  | 55 |  |
| Тема 1.1 Монтаж средств автоматики и средств измерения | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. | Чтение монтажных схем и размещение приборов на монтажной панели |  |  |  |
|  | 2. | Монтажный инструмент и приспособления, специальный инструмент для монтажа электрических проводок, трубных проводок и опорных конструкций |  |  |  |
|  | 3. | Разделка монтажных проводов (резкапо размеру, зачистка проводов и кабелей) |  |  |  |
|  | 4. | Технологии монтажа электропроводок |  |  |  |
|  | 5. | Классификация электрических проводок, их назначение |  |  |  |
|  | 6. | Монтаж электропроводок систем автоматизации |  |  |  |
|  | 7. | Трассировка проводов и установка элементов |  |  |  |
|  | 8. | Прозвонка и подключение жил проводов |  |  |  |
|  | 9. | Контроль сопротивления изоляции смонтированных электрических соединительных линий |  |  |  |
|  | 10. | Трубные проводки. Классификация и назначение, технические требования к ним |  |  |  |
|  | 11. | Испытания трубных проводок |  |  |  |
|  | 12. | Прозвонка и маркировка жил кабелей |  |  |  |
|  | 13. | Монтаж электропроводок стативов, пультов и щитов |  |  |  |
|  | 14. | Монтаж термобоксов, термочехлов, обогревателей импульсной линии |  |  |  |
|  | 15. | Монтаж защитного заземления |  |  |  |
|  | 16. | Планы расположения средств автоматизации и проводок. Разработка заказных спецификаций |  |  |  |
|  | 17. | Пусконаладочные работы |  |  |  |
|  | 18. | Приемосдаточная документация |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  |  |
|  | 1. | Чтение схем соединений, принципиальных электрических схем и монтажных схем |  |  |  |
|  | 2. | Разделка проводов и кабелей и их маркировка |  |  |  |
|  | 3. | Разработка кабельного журнала |  |  |  |
|  | 4. | Проверка работоспособности кабеля |  |  |  |
|  | 5. | Выявление особенностей проведения пайки, лужения проводов при выполнении монтажных работ |  |  |  |
|  | 6. | Оформление нормативной документации для монтажа |  |  |  |
|  | 7. | Разработка монтажной схемы щита |  |  |  |
|  | 8. | Оформление внешних электрических и трубных проводок |  |  |  |
|  | 9. | Выполнение ПНР |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении: |  |  |  | 12 |  |
| Тематика внеаудиторной самостоятельной работы Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических занятий, отчетов и подготовка к их защите. - Принципы включения электронных приборов и построения электронных схем. - Типовые узлы и устройства электронной техники. - Основные понятия об измерениях. - Методы и приборы электротехнических измерений. - Правила техники безопасности при работе с контрольно-измерительными приборами. Охране труда для слесарей по контрольно-измерительным приборам. - Основные виды и методы измерений. Выбор методов и видов измерений. - Основные метрологические понятия, нормируемые метрологические характеристики . - Типовые структуры измерительных устройств, методы и средства измерений технологических параметров. - Принцип действия, устройства и конструктивные особенности средств измерения. - Назначение, устройства и особенности программируемых микропроцессорных контроллеров, их функциональные возможности, органы настройки и контроля. - Теоретические основы и принципы построения систем автоматического управления и. - Типовые схемы автоматизации основных технологических процессов отрасли. - автоматизации |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ - Инструктаж по ТБ - Основы измерения. Разметка заготовки - Рубка и резка металла - Правка и гибка металла - Отпиливание металла. Сверление отверстий - Зенкерование, развертывание отверстий - Нарезание резьбы. Клепка (сборка). Шабрение и притирка - Трубопроводные работы - Работа на токарных станках - Работа на сверлильных станках - Работа на фрезерных станках - Работа на строгальных станках - Техника безопасности и пожарная безопасность при электромонтажных работах. - Организация монтажных работ - Соединение и оконцевание проводов и кабелей - Чтение принципиальных и монтажных электрических схем - Пайка, лужение и склеивание - Монтаж и демонтаж разъемов, переключателей и блоков питания - Монтаж электрических соединительных линий - Монтаж защитного заземления - Комплексные электромонтажные работы - Разработка электромонтажных схем - Трассировка проводов и установка деталей 24. Пайка разработанного устройства и испытание на работоспособность |  |  |  | 72 |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ - Ознакомление с предприятием (осмотр предприятия; знакомство со схемами энергоснабжения; с технологическими схемами). - Сбор и использование технико-экономической информации об установленном оборудовании и режимах его работы. - Выбор приборов и устройств для проведения испытания оборудования и отдельных систем. - Составление программы инструментального обследования объекта автоматизации. - Снятие технических параметров с приборов измерения и контроля, оборудования и отдельных систем. - Заполнение таблиц измерения. - Анализ и систематизация полученных данных, наладка приборов и оборудования. - Оформление отчета по практике. |  |  |  | 180 |  |
| Всего |  |  |  | 298 |  |

# 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебного кабинета, рабочих мест кабинета теоретического обучения: комплект учебно-методической документации.

Оборудование лаборатории (по количеству обучающихся).

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие специального оборудования.

Учебно-производственная мастерская (ГБОУ СПО «СМК»)

Оборудование:

- контакторы, магнитные пускатели, автоматические выключатели;

- преобразователь частоты Altivar71, преобразователь частоты SINAMICS V120; преобразователь частоты ПЧВ 3;

- асинхронный электродвигатель

- универсальный программный измеритель-регулятор ТРМ151,

- измеритель-регулятор универсальный восьмиканальный ТРМ138,

- контроллер для систем управления приточной вентиляцией с водяным калорифером и охлаждением ТРМ133,

- измерительные клещи APPA39RII, M266F ,

Инструменты и приспособления:

- Пассатижи,

- длинногубцы,

- бокорезы,

- ножницы,

- отвертки,

- соединительные провода,

- инструмент для зачистки проводов.

Средства обучения:

- презентации,

- справочный материал.

- компьютерные столы;

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- шкафы для учебных пособий;

- мультимедийный проектор;

- экран.

4.2. Информационное обеспечение учебной практики. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Зайцев С.А., Грибанов Д.Д., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные приборы и инструменты/. - М. : Издательский центр "Академия", 2020.

- Келим, Ю. М.Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника:

- Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2020.

- Шишмарев, В.Ю. Средства измерений: учебник для студ. СПО - 6-е изд., испр. - М. : Академия, 2021.

- Мурашкина Т.И. (отв. ред.) Метрология. теория измерений. 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2021.

Дополнительные источники:

- Панфилов В.А. Электрические измерения: учебник. — М.: ИЦ «Академия», 2021.

- Средства человеко-машинного интерфейса Magelis Руководство по выбору 2022.

- Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. - М.: Издательский центр Академия, 2006.

- Каминский М.Л., Каминский В.М. Монтаж приборов и систем автоматизации. - М.: Высшая школа, 2007.

- Келим Ю.М. Типовые элементы систем автоматического управления.- М.:Форум-Инфра-М, 2007.

- Электрические машины. Плакаты, схемы - 2022.

- ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Интернет-ресурсы:

Электронный ресурс «Теоретические основы электротехники».http://toe-kgeu.ru

Электронный ресурс «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». http://window.edu.ru

Электронный ресурс «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов». http:// fcior.edu.ru

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24178253/0/en

http://support.automation.siemens.com

http://www.automation.siemens.com/_en/portal/index.htm

http://www.siemens.com/automation/support-request

4.3. Общие требования к организации программы профессионального модуля

Программы профессионального модуля проводится в лаборатории «Промышленная автоматика» концентрированно/ рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. Учебную практику рекомендуется проводить при делении группы на подгруппы, что способствует индивидуализации и повышению качества обучения.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которая проводится в организациях, направление деятельности, которых соответствует профилю модуля. При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации, которые могут проводиться как со всей группой, так и индивидуально.

Необходимо организовывать самостоятельную работу обучающихся, как в лаборатории «Промышленная автоматика» с использованием мультимедийных пособий для самостоятельного обучения и контроля знаний, так о внеаудиторную.

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация основных профессиональных образовательных программ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Домашние и самостоятельные задания носят индивидуальный характер.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой. Инженерно - педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов. Опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях. Опыт работы в профессиональной сфере является обязательным.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| - ПК 1.1. | выбирать и заготавливать провода различных марок в зависимости от видов монтажа. пользоваться измерительными приборами и диагностической аппаратурой для монтажа приборов и систем автоматики различных степеней сложности. | Практическая квалификационная работа, оценка созданного продукта на работоспособность в соответствии с заданными условиями. |
| - ПК 1.2. | читать схемы соединений, принципиальные электрические схемы. составлять различные схемы соединений с использованием элементов микроэлектроники. рассчитывать отдельные элементы регулирующих устройств. |  |
| - ПК 1.3. | производить расшивку проводов и жгутование. производить лужение, пайку проводов; сваривать провода. производить электромонтажные работы с электрическими кабелями, производить печатный монтаж; производить монтаж электрорадиоэлементов. прокладывать электрические проводки в системах контроля и регулирования и производить их монтаж. производить монтаж трубных проводок в системах контроля и регулирования. производить монтаж щитов, пультов, стативов. оценивать качество результатов собственной деятельности. оформлять сдаточную документацию. |  |
| - ПК 1.4 | выполнять основные виды слесарной обработки. уметь восстанавливать и заменять поврежденные детали узлов контрольно- измерительных приборов. осуществлять монтаж электрических систем автоматики. устранять неисправности. |  |
| - ПК 1.5 | читать электрические схемы подключения контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | Анкетирование, собеседование, наблюдение |  |  |
| ОК 02. | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска - оценивать практическую значимость результатов поиска - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | Тестирование, креативность, оценка продукта деятельности |  |  |
| ОК 03. | - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности - применять современную научную профессиональную терминологию - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования - презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности - определять источники достоверной правовой информации - составлять различные правовые документы - находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать - оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта | Экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ по учебной практике |  |  |
| ОК 04. | - организовывать работу коллектива и команды - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ по учебной практике |  | лабораторных |
| ОК 05. | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке - проявлять толерантность в рабочем коллективе | Наблюдение и оценка деятельности обучающегося |  |  |
| ОК 06. | - проявлять гражданско-патриотическую позицию - демонстрировать осознанное поведение - описывать значимость своей профессии - применять стандарты антикоррупционного поведения | Способность к сотрудничеству в коллективной деятельности; креативность, принятие обратной связи; |  |  |
| ОК 07. | - соблюдать нормы экологической безопасности - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии - организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства - организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона - эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Способность ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с ответственностью за получаемый результат |  |  |
| ОК 09. | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | Планирование обучающимися повышения профессионального и личностного уровня |  |  |

### ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к рабочей программе профессионального модуля

ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ

| № п/п | Тема учебного занятия | Активные и интерактивные формы и методы обучения | Код формируемых компетенций |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установка сужающих устройств для измерения расхода | Интерактивная лекция с применением видео- и аудиоматериалов | ОК 1 – 9 ПК 1.1 - 1.5 |
|  | Особенности монтажа устройств для измерения уровня жидких сред | Интерактивная лекция с применением видео- и аудиоматериалов | ОК 1 – 9 ПК 1.1 - 1.5 |
|  | Контроль сопротивления изоляции смонтированных электрических соединительных линий | Дискуссионная: разбор ситуаций из практики | ОК 1 – 9 ПК 1.1 - 1.5 |
|  | Монтаж термобоксов, термочехлов, обогревателей импульсной линии | Интерактивная лекция с применением видео- и аудиоматериалов | ОК 1 – 9 ПК 1.1 - 1.5 |
|  | Пусконаладочные работы | Дискуссионная: разбор ситуаций из практики | ОК 1 – 9 ПК 1.1 - 1.5 |
|  | Классификация электрических проводок, их назначение | Мозговой штурм | ОК 1 – 9 ПК 1.1 - 1.5 |

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

| Дата актуализации | Результаты актуализации | Фамилия И.О. и подпись лица, ответственного за актуализацию |
| --- | --- | --- |